**Сведения об общей пропускной способности электрических сетей ОАО « СтройДом»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Общая пропускная способность | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВт | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом заключенных договоров на ТП, кВт | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП, поданных заявок на ТП и реализации планов капитальных вложений, кВт |
| ТП-2189 6/0,4 Трансформатор № 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ТП-2189 6/0,4кВТрансформатор № 2 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
| ТП-2189 6/0,4 кВТрансформатор № 3 | 630 | 530 | 530 | 530 |
| ТП-2189 6/0,4 кВТрансформатор № 4 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| В С Е Г О : | 2945 | 300 | 300 | 2645 |