**Сводная информация о вводе и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства за 2012 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Внеплановый вывод в ремонт** | | | **Плановый вывод в ремонт** | | |
| **Объект электросетевого хозяйства** | **Дата ввода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** | **Объект электросетевого хозяйства** | **Дата ввода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** |
| Трансформатор ТН-1000 кВа | 0 | 0 | Трансформатор ТН-1000 кВа | 21.02. 10:10 | 21.02. 15:10 |
| Трансформатор ТН-100 кВа | 0 | 0 | Трансформатор ТН-100 кВа | 22.05. 13:10 | 22.05. 14:50 |
| Трансформатор ТН 630 кВа | 0 | 0 | Трансформатор ТН 630 кВа | 02.07.9:30 | 02.07.12:30 |
| Трансформатор ТН-315кВа | 0 | 0 | Трансформатор ТН-315кВа | 01.08. 9:20 | 01.08. 10:20 |
| Масляный выключатель ЗМ-16 | 0 | 0 | Масляный выключатель ЗМ-16 | 17.09. 10:05 | 17.09. 11:05 |
| Разъединительный выключатель РВ-600 | 0 | 0 | Разъединительный выключатель РВ-600 | 17.09. 10:05 | 17.09. 11:05 |
| Разъединительный выключатель РВ-600 | 0 | 0 | Разъединительный выключатель РВ-600 | 17.10. 11:05 | 17.10. 12:05 |