**Мероприятия по снижению потерь электроэнергии на 2011 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №/п | Наименование показателя | сроки | Источник финансирования |
| 1. | Сокращение продолжительности ремонта оборудования | постоянно | Хозяйственным способом |
| 2. | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | постоянно | Хозяйственным способом |
| 3. | Замен, модернизация, установка недостающих приборов учета | постоянно | Хозяйственным способом |
| 4. | Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0.4 кВ | постоянно | Хозяйственным способом |
| 5. | Отключение недогруженных трансформаторов с переводов нагрузок на трансформаторы меньшей мощности | постоянно | Хозяйственным способом |
| 6. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | постоянно | Хозяйственным способом |
| 7. | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды электроустановок (применение для освещения зданий и территории люминесцентных светильников с максимальным использованием «дежурного света») | постоянно | Хозяйственным способом |