**Зона деятельности ОАО « СтройДом»**

б)абз 12п.11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Месторасположение | Граница ответственности в точке поступления электроэнергии сеть ОАО «СтройДом» | Граница ответственности в точке отпуска электроэнергии сторонним потребителям |
| Г. Самара, Самарский район | Подстанция 110/35/6 АТД фидер 01 болтовое крепление кабельных наконечников | **ЗАО « Финансовая компания « Жигули».** Болтовое соединение кабельных наконечников КЛ-0.4 кВ на автоматическом выключателе в РУ -0.4 кВ |
| Г. Самара, Самарский район | Подстанция 110/35/6 АТД фидер 01 болтовое крепление кабельных наконечников | **ОАО « Самарская швейная фабрика».** Болтовое соединение кабельных наконечников КЛ- 6 кВ на ячейке масляного выключателя в РУ- 6 кВ ТП-2189 |
| Г. Самара, Самарский район | Подстанция 110/35/6 АТД фидер 01 болтовое крепление кабельных наконечников | **ФЛ Азаров П.В.** Болтовое соединение на нижних губках разъединителя в РУ-6 кВ ТП-2189.Яч.№ 06 |
| Г. Самара, Самарский район | Подстанция 110/35/6 АТД фидер 01 болтовое крепление кабельных наконечников | **ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»** Болтовое соединение кабельных наконечников КЛ-0.4кВ на автоматическом выключателе в ЩО-0,4 кВ |
| Г. Самара, Самарский район | Подстанция 110/35/6 АТД фидер 01 болтовое крепление кабельных наконечников | **ЗАО « ГЛОБЭКСБАНК»** Болтовое соединение на автоматическом выключателе в ЩО-0,4 кВ |
| Г. Самара, Самарский район | Подстанция 110/35/6 АТД фидер 01 болтовое крепление кабельных наконечников | **ФЛ Куценко И.А.** Болтовое соединение кабельных наконечников КЛ-0,4 кВ в электрощитовой |
| Г. Самара, Самарский район | Подстанция110/35/6 АТД фидер 01 болтовое крепление кабельных наконечников | **ОАО « МегаФон»** Болтовое соединение кабельных наконечников КЛ-0,4 кВ на автоматическом выключателе в РП № 3 ШР-1 |